## Hárok1
Cenník revízie - vzorové kalkulácie revízie
bleskozvodu, elektrického zariadenia, elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča
Vzorová kalkulácia: Bleskozvod na rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
1. Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod | 15.85 |  |  | 3 | 47.55
2. Kontrola meracích skrutiek a svoriek | 0.5 |  |  | 3 | 1.5
3. Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m | 0.25 |  |  | 24 | 6
4. Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m | 0.25 |  |  | 18 | 4.5
5. Kontrola uchytenia ochranného uholníka | 1.25 |  |  | 3 | 3.75
6. Kontrola zachytávacích tyčí | 1.25 |  |  | 2 | 2.5
7. Zemný odpor uzemnenia | 5.5 |  |  | 3 | 16.5
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 82.3
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 30% | 24.69
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 62.61
E DPH: |  |  |  | 20% | 12.522
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 75.132
Vzorová kalkulácia: Bleskozvod na bytovom dome, 2 vchody, pôdorys cca 12m x 60m, zastavaná plocha cca 720m2
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
1. Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod | 15.85 |  |  | 4 | 63.4
2. Kontrola meracích skrutiek a svoriek | 0.5 |  |  | 4 | 2
3. Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m | 0.25 |  |  | 85 | 21.25
4. Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m | 0.25 |  |  | 65 | 16.25
5. Kontrola uchytenia ochranného uholníka | 1.25 |  |  | 4 | 5
6. Zemný odpor uzemnenia | 5.5 |  |  | 4 | 22
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 129.9
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 30% | 38.97
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 95.93
E DPH: |  |  |  | 20% | 19.186
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 115.116
Vzorová kalkulácia: Elektroinštalácia v rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2
1. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 2.7 |  |  | 15 | 40.5
2. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks | 3.55 |  |  | 6 | 21.3
3. Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov | 13 |  |  | 1 | 13
4. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 1.65 |  |  | 15 | 24.75
5. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks | 2.05 |  |  | 6 | 12.3
6. Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom | 2.3 |  |  | 3 | 6.9
7. Impedancia poruchovej slučky | 2.05 |  |  | 21 | 43.05
8. Prechodový odpor doplnkového a ochraného pospojovania | 2.3 |  |  | 5 | 11.5
9. Zemný odpor uzemnenia | 5.5 |  |  | 1 | 5.5
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 178.8
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 35% | 62.58
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 121.22
E DPH: |  |  |  | 20% | 24.244
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 145.464
Vzorová kalkulácia: Elektroinštalácia bytu v bytovom dome, úžitková plocha cca 75m2
Položka: | Jednotková cena: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
1. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 2.7 |  |  | 9 | 24.3
2. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks | 3.55 |  |  | 1 | 3.55
3. Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov | 10.3 |  |  | 1 | 10.3
4. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 1.65 |  |  | 9 | 14.85
5. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks | 2.05 |  |  | 1 | 2.05
6. Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom | 2.3 |  |  | 1 | 2.3
7. Impedancia poruchovej slučky | 2.05 |  |  | 10 | 20.5
8. Prechodový odpor doplnkového a ochraného pospojovania | 2.3 |  |  | 5 | 11.5
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
9. Zemný odpor uzemnenia | 5.5 |  |  | 1 | 5.5
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 94.85
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 25% | 23.7125
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 76.1375
E DPH: |  |  |  | 20% | 15.2275
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 91.365
Vzorová kalkulácia: Elektroinštalácia spoločných priestorov bytového domu, cena za 1 vchod, vo vchode cca 15 bytov
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
1. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 2.7 |  |  | 15 | 40.5
2. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks | 3.55 |  |  | 10 | 35.5
3. Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov | 13 |  |  | 1 | 13
4. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 1.65 |  |  | 15 | 24.75
5. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks | 2.05 |  |  | 10 | 20.5
6. Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom | 2.3 |  |  | 3 | 6.9
7. Impedancia poruchovej slučky | 2.05 |  |  | 25 | 51.25
8. Prechodový odpor doplnkového a ochraného pospojovania | 2.3 |  |  | 10 | 23
9. Zemný odpor uzemnenia | 5.5 |  |  | 1 | 5.5
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 220.9
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 25% | 55.225
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 170.675
E DPH: |  |  |  | 20% | 34.135
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 204.81
Vzorová kalkulácia: Elektrická prípojka NN
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
1. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 2.7 |  |  | 3 | 8.1
2. Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine | 10.65 |  |  | 1 | 10.65
3. Kontrola stavu elektromerového rozvádzača | 10.65 |  |  | 1 | 10.65
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
4. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 1.65 |  |  | 3 | 4.95
5. Impedancia poruchovej slučky | 2.05 |  |  | 3 | 6.15
6. Prechodový odpor doplnkového a ochraného pospojovania | 2.3 |  |  | 2 | 4.6
7. Zemný odpor uzemnenia | 5.5 |  |  | 1 | 5.5
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 50.6
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 10% | 5.06
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 50.54
E DPH: |  |  |  | 20% | 10.108
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 60.648
Vzorová kalkulácia: Vonkajšie osvetlenie, 10 stožiarov
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
1. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 2.7 |  |  | 10 | 27
2. Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice | 4.3 |  |  | 1 | 4.3
3. Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov | 4.3 |  |  | 1 | 4.3
4. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks | 1.65 |  |  | 10 | 16.5
5. Impedancia poruchovej slučky | 2.05 |  |  | 10 | 20.5
6. Prechodový odpor doplnkového a ochraného pospojovania | 2.3 |  |  | 10 | 23
7. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh | 6.1 |  |  | 4 | 24.4
8. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy | 8.4 |  |  | 4 | 33.6
9. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh | 7.6 |  |  | 1 | 7.6
10. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy | 9.4 |  |  | 1 | 9.4
11. Zemný odpor uzemnenia | 5.5 |  |  | 11 | 60.5
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 231.1
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 25% | 57.775
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 178.325
E DPH: |  |  |  | 20% | 35.665
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 213.99
Vzorová kalkulácia: Ručné náradie
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
1. Revízia elektrického ručného náradia do 500W | 6.1 |  |  | 5 | 30.5
2. Revízia elektrického ručného náradia do 1000W | 6.8 |  |  | 10 | 68
3. Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W | 7.65 |  |  | 4 | 30.6
4. Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena | 6.85 |  |  | 6 | 41.1
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 170.2
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 15% | 25.53
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  | 20 | 5
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 149.67
E DPH: |  |  |  | 20% | 29.934
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 179.604
Vzorová kalkulácia: Elektrický spotrebič
Položka: | Cena za kus: |  |  | Počet kusov: | Cena za položku:
Elektrický spotrebič:
1. Revízia elektrického spotrebiča do 500W | 7.5 |  |  | 2 | 15
2. Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W | 7.95 |  |  | 4 | 31.8
3. Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W | 9.05 |  |  | 5 | 45.25
4. Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena | 8.15 |  |  | 1 | 8.15
5. Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš | 15.15 |  |  | 7 | 106.05
6. Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom | 11.15 |  |  | 4 | 44.6
7. Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu | 5.25 |  |  | 3 | 15.75
8. Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora | 6.25 |  |  | 2 | 12.5
9. Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice | 18.55 |  |  | 2 | 37.1
A Revízia spolu: |  |  |  |  | 316.2
B Zľava: |  | 2ks | 11,00.-EUR | 15% | 47.43
C Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25 €/1km: | 0.25 |  |  |  | 0
D Revízia + doprava spolu: |  |  |  |  | 268.77
E DPH: |  |  |  | 20% | 53.754
F Celková faktúrovaná cena: |  |  |  |  | 322.524
Uvedené vzorové kalkulácie si môžete individuálne vyskúšať a upraviť. Stačí iba zadať alebo zmeniť hodnoty vo vyfarbených bunkách „Počet kusov“, „Zľava“ a „Doprava mimo Bratislavu“. Program automaticky doráta všetky medzisúčty, DPH a výslednú cenu.
Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky OPOS elektrického zariadenia, bleskozvodu, elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas jeho používania.
Budeme radi ak prejavíte záujem o naše služby a obrátite sa na nás. Urobíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami spokojní.